|  |  |
| --- | --- |
| AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Savska cesta 31, 10000 ZagrebOIB: 58843087891 | Evidencijski broj: 1/INV/OPN |
| 1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda
 |

Broj: 13/2024-62

Zagreb, 12.6.2024.

 SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno traženju zainteresiranog gospodarskog subjekta i točki 10. Poziva za dostavu ponuda, u otvorenom postupku nabave „Izgradnja Data centra Sveta Nedelja“, Naručitelj pojašnjava Poziv za dostavu ponuda kako slijedi:

1. Pitanje

Javljamo se zbog uočenih nedostataka u troškovniku objavljenom 07.06.2024. nedostaci su slijedeći:

U glavi V. Elektroinstalacije, stavka 1.7 razdjelnik “+RO-K-UPS“ traži se:

tropolni prekidač 25A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, tip NSX400N "Schneider"

Nedostaje jedinica mjere te količina tražene opreme. U sličnim razdjelnicima u troškovniku je navedena jedinica mjere te tražena količina.

Molimo uputu koliko se traži navedenih prekidača?

1. Odgovor

Naručitelj pojašnjava da se tropolni prekidač 25A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, tip NSX400N "Schneider" treba ponuditi se u sklopu razvodnog ormara, a količina za obje stavke je 1 kom, odnosno komad u sklopu kompleta.

Sukladno gore navedenom Naručitelj radi otklanjanja nejasnoća mijenja Prilog I. Troškovnik, stavku 1.7.V.1. RAZDJELNICI iz Poglavlja V. ELEKTROINSTALACIJE, na način da sada glasi:



Pitanje 2

Javljamo se zbog uočenih nedostataka u troškovniku objavljenom 07.06.2024. nedostaci su slijedeći:

U glavi VII. Fotonaponska elektrana, stavka

Brojilo električne energije - Smart meter treba imati Modbus TCP komunikacijsko sučelje za komunikaciju s BMS aplikacijom i inverterom

Nedostaje jedinica mjere te količina tražene opreme. Molimo uputu koliko se traži navedenih brojila?

2. Odgovor:

Za brojilo u dijelu troškovnika fotonaponska elektrana – ugrađuje se jedno brojilo pošto se brojilo ugrađuje na dolazni kabel.

Sukladno gore navedenom Naručitelj radi otklanjanja nejasnoća mijenja Prilog I. Troškovnik, stavku 1.17. iz Poglavlja VII.1. FOTONAPONSKA ELEKTRANA na način da sada glasi:



Pitanje 3

Ovim putem Vas obavještavamo o uočenoj nepravilnosti u postupku nabave;

Dana 7.6.2024 objavljena su pojašnjenja (II. Izmjena Poziva na dostavu ponuda\_Novi postupak\_Izgradnja Data centra Sveta Nedelja\_1\_INV\_OPN) zajedno za izmjenom troškovnika naziva Novi-postupak-Prilog-I.I-Izmjena-Troskovnik-1\_INV\_OPN

Istoga dana u 15:20 preuzeli smo dokumente slijedećih naziva sa Vaših stranica:

II.Izmjena-Poziva-na-dostavu-ponuda\_Novi-postupak\_Izgradnja-Data-centra-Sveta Nedelja\_1\_INV\_OPN

Novi-postupak-Prilog-I.I-Izmjena-Troskovnik-1\_INV\_OPN

Međutim 10.06.2024. (u privitku screenshoot) klikom na link identičnog naziva (Novi-postupak-Prilog-I.I-Izmjena-Troskovnik-1\_INV\_OPN) otvori se dokument (troškovnik) slijedećeg naziva:

Novi-postupak-Prilog-I.I-Izmjena-Troskovnik-1\_INV\_OPN\_2

Dakle, došlo je do izmjene o kojoj svi ponuditelji nisu bili obaviješteni, te bi (da nije došlo do produljenja roka) neki od ponuditelja poslali ponudu u krivoj verziji troškovnika.

Istovremeno, na platformi tender.hr postoji troškovnik naziva Novi-postupak-Prilog-II-Izmjena-Troskovnik-1\_INV\_OPN\_2.xlsx

Molimo Naručitelja pojašnjenje za nastalu situaciju, te da razmotri način provedbe postupka kako bi svi ponuditelji bili u ravnopravnom položaju.

3. Odgovor:

Naručitelj je 7.6. 2024. na web stranici AKD-a objavio, word dokument: II. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda\_Novi postupak\_Izgradnja Data centra Sveta Nedelja\_1\_INV\_OPN i excel dokument koji je naveden kao Prilog 1. gore navedene izmjene, pod Novi-postupak-Prilog-I.I-Izmjena-Troskovnik-1\_INV\_OPN.

Navedeni Troškovnik je objavljen u 15:07 sati zbog izmjena u troškovniku koje su pojašnjene u odgovorima na pitanja br. 6., 7. i 8. II. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda\_Novi postupak\_Izgradnja Data centra Sveta Nedelja\_1\_INV\_OPN.

Obzirom na to da je Naručitelj omaškom u objavljenom excel troškovniku zaboravio izmijeniti stavku 2.2. GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD iz Poglavlja V. ELEKTROINSTALACIJE, na način kako je to navedeno u odgovoru na pitanje br. 6. II. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda\_Novi postupak\_Izgradnja Data centra Sveta Nedelja\_1\_INV\_OPN., Naručitelj je čim je primijetio pogrešku, zamijenio krivo objavljeni excel dokument sa ispravnim.

Prilog:

1. Novi postupak Prilog I. III Izmjena Troškovnik 1\_INV\_OPN

 POVJERENSTVO ZA NABAVU